|  |
| --- |
| **SPISAK****SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MERILA***("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)* |

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti merila:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.broj  | Oznaka srpskog standarda  | Naslov srpskog standarda  | Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda  | Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa  | Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda  |
| 1.  | SRPS EN 1359:2011  | Gasomeri - gasomeri sa mehom  |    |    | EN 1359:1998+A1:2006  |
| 2.  | SRPS EN 1434 - 1:2011  | Merila toplotne energije - Deo 1: Opšti zahtevi  |    |    | EN 1434-1:2007  |
| 3.  | SRPS EN 1434-2:2011  | Merila toplotne energije - Deo 2: Konstrukcioni zahtevi  |    |    | EN 1434-2:2007+AC:2007  |
| 4.  | SRPS EN 1434-4:2011  | Merila toplotne energije - Deo 4: Ispitivanja i odobravanja tipa  |    |    | EN 1434-4:2007+AC:2007  |
| 5.  | SRPS EN 1434- 5:2011/Ispr.:2013;  | Merila toplotne energije - Deo 5: Ispitivanja pri početnoj verifikaciji - ispravka 1  |    |    | EN 1434-5:2007  |
| 6.  | SRPS EN 12261:2011  | Gasomeri - Gasomeri sa turbinom  |    |    | EN 12261:2002+AC:2003 +A1:2006  |
| 7.  | SRPS EN 12405-1:2011  | Gasomeri - Uređaji za korekciju - Deo 1: Korektori zapremine  |    |    | EN 12405-1:2005+A2:2010  |
| 8.  | SRPS EN 12480:2011  | Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima  |    |    | EN 12480:2002  |
| 9.  | SRPS EN 12480:2011/A1:2011  | Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima - Izmena 1  |    |    | EN 12480:2002/A1:2006  |
| 10.  | SRPS EN 14154-1:2011  | Vodomeri - Deo 1: Opšti zahtevi  |    |    | EN 14154-1:2005+A2:2011  |
| 11.  | SRPS EN 14154-2:2011  | Vodomeri - Deo 2: Instaliranje i uslovi upotrebe  |    |    | EN 14154-2:2005+A2:2011  |
| 12.  | SRPS EN 14154-3:2011  | Vodomeri - Deo 3: Metode ispitivanja i oprema  |    |    | EN 14154-3:2005+A2:2011  |
| 13.  | SRPS EN 14236:2011  | Ultrazvučni gasomer za domaćinstva  |    |    | EN 14236:2007  |
| 14.  | SRPS EN 50470-1:2009  | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 1: Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Merna oprema (indeksi klase A, B i C)  |    |    | EN 50470-1:2006  |
| 15.  | SRPS EN 50470-2:2009  | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 2: Posebni zahtevi - Elektromehanička brojila aktivne energije (indeksi klase A i B)  |    |    | EN 50470-2:2006  |
| 16.  | SRPS EN 50470-3:2009  | Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 3: Posebni zahtevi - Statička brojila aktivne energije (indeksi klase A, B i C)  |    |    | EN 50470-3:2006  |
| 17.  | SRPS EN 62058-11:2011  | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 11: Metode za kontrolu prijema  |    |    | EN 62058-11:2010  |
| 18.  | SRPS EN 62058-21:2011  | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)  |    |    | EN 62058-21:2010  |
| 19.  | SRPS EN 62058-31:2011  | Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A i B)  |    |    | EN 62058-31:2010  |
| 20.  | SRPS EN 62059-32-1:2013  | Oprema za merenje električne energije - Sigurnost funkcionisanja - Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature  |    |    | EN 62059-32-1:2012  |

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".